

**6. Про аварійний стан комплексу споруд "Казарми фортеці, 1760 року" по вул. Госпітальній, 14 у м. Кам`янець-Подільський.**

**7. Про аварійний стан будівлі поліклініки Ізяславської центральної районної лікарні по вул. Б.Хмельницького, 47 м. Ізяслав.**

**Розглянувши питання порядку денного:**

**1. Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у 2014 році та забезпечення населення якісною і безпечною для здоров’я людини питною водою. Стан каналізаційних систем та очисних споруд стічних вод у населених пунктах.**

*(Габрикевич М.І., Лесневич О.В., Ващук Г.І.)*

**Комісія вирішила:**

1. Голові правління обласної спілки споживчих товариств (Філіпчук В.Р.), Головному управлінню ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.), головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, міським, селищним та сільським головам, керівникам об’єктів торгівлі продовольчими товарами, закладів громадського харчування до 21 липня 2014 року:

1.1. Привести продовольчі ринки на території області у відповідність до вимог діючих норм та правил, а також до вимог «Ветеринарно - санітарних правил для ринків» №23 від 04.06.1996 року та «Правил торгівлі на ринках» №57/188/84/105 від 26.02.2002 року.

1.2. Привести підприємства торгівлі у відповідність до вимог «Санітарних правил для підприємств торгівлі» СанПіН 5791-91.

1.3. Привести об’єкти громадського харчування у відповідність до вимог «Санітарних правил для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво» № 42-123-5771-91 від 19.03.1991 року.

2. Начальнику Головного управління ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.):

2.1. Посилити контроль за дотриманням на ринках «Ветеринарно-санітарних правил для ринків» та за умовами зберігання, реалізації на них харчових продуктів, в тому числі приватними підприємцями.

2.2. Зобов'язати власників та керівників ринків здійснити заходи щодо облаштування їх до 20 липня 2014 року, у необхідній кількості, точками холодної та гарячої проточної води, каналізацією або забезпечити заборону їх експлуатації.

2.3. Заборонити реалізацію на ринках продукції без документів, що засвідчують її безпечність та якість, в тому числі рослинного походження, а також, продуктів харчування власного виробництва, в т.ч. консервантів.

3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

3.1. Зобов'язати керівників підприємств харчової промисловості різних форм власності та підпорядкування:

- до 21 липня 2014 року забезпечити приведення підпорядкованих об’єктів у відповідність до вимог санітарних норм та правил.

- забезпечити виготовлення продукції гарантованої якості.

- виконувати вимоги чинного законодавства щодо проведення обов’язкового виробничого контролю готової продукції та сировини.

3.2. Спільно з місцевими підрозділами управління МВС України в області (Розізнаний О.Г.) до 1 липня 2014 року забезпечити проведення невідкладних заходів щодо заборони торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях.

3.3. З метою упередження виникнення та поширення інфекційних захворювань і харчових отруєнь, організації ефективного оздоровлення дітей, доручити відповідним управлінням та відділам освіти, власникам та керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:

- забезпечити виконання до 10 липня 2014 року планових завдань та привести дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у відповідності до вимог державних санітарних норм і правил.

- до початку нового навчального року (до 25 серпня 2014 року) вжити заходів щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів гарячою та холодною проточною водою гарантованої якості, внутрішніми санвузлами, створення необхідних умов для організації безпечного й повноцінного гарячого харчування дітей.

3.4. Доручити вжити невідкладних заходів щодо приведення у відповідність до вимог санітарного законодавства комунальних та сільських водопроводів, колодязів громадського користування. До 10 липня 2014 року забезпечити отримання, за епідпоказами, у Головному управлінні Держсанепідслужби в області дезінфікуючих засобів та здійснення очищення та дезінфекції всіх криниць громадського і індивідуального користування на відповідних територіях.

Визначити, в яких населених пунктах не проводились такі очистки та криниці, якими користуються пристарілі громадяни та інваліди – забезпечити їх очищення та дезінфекцію у першу чергу.

3.5. Зобов'язати керівників сільськогосподарських підприємств забезпечити дотримання вимог нормативних документів під час оброблення посівів сільськогосподарських культур хімічними засобами захисту рослин.

3.6. Розглянути питання щодо виділення необхідних коштів (з урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджету, коштів цільових фондів, інших надходжень), під час уточнення бюджету на другу половину 2014 року, для забезпечення виконання комплексу невідкладних заходів з метою виконання ремонтних робіт та усунення причин зливів неочищених (недостатньо очищених) стічних вод у водоймища та забруднення ними навколишніх територій.

3.7. Щорічно, при формуванні проектів відповідних бюджетів, передбачати кошти на виконання заходів, передбачених загальнодержавною програмою "Питна вода України" на 2006-2020 роки та відповідних обласних і місцевих програм.

4. Державній екологічній інспекції в області (Гуменюк В.В.), Хмельницькому обласному управлінню водного господарства (Димінський Ю.М.) та Головному управлінню Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.), відповідно до компетенції, посилити контроль за якістю питної води та дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти.

5. Управлінню житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації (Махнюк П.М.) взяти на контроль використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у містах та районах області, у тому числі на поліпшення стану водопровідних та каналізаційних систем населених пунктів.

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.) сприяти у виділенні коштів з обласного фонду охорони навколишнього середовища на природоохоронні заходи, у тому числі з поліпшення стану водопровідних та каналізаційних систем населених пунктів.

6. Головам райдержадміністрацій, пропонувати міським головам:

6.1. Спільно із відповідними сільськими радами розглянути питання щодо додаткового створення та забезпечення діяльності комунальних підприємств по централізованому водозабезпеченню населення у сільських населених пунктах, з метою належного утримання діючих водозабірних споруд та водопровідних мереж, поновлення роботи тих, що припинили свою дію.

6.2. Вжити заходів щодо:

- відновлення огорож перших поясів зон санітарної охорони артезіанських свердловин водозаборів населених пунктів, водонапірних башт (в радіусі не менше 15м), недопущення до них сторонніх осіб, випасання худоби, використання у безпосередній близькості від них пестицидів та отрутохімікатів на земельних ділянках;

- обладнання криниць громадського користування, влаштування дашків, загорож в радіусі 5 метрів, ремонтування глиняних замків, бетонних кругів, зрубів, забезпечення відрами загального користування.

6.3. Доручити керівникам відповідних комунальних підприємств вирішення питання щодо постійного забезпечення комунальних водопроводів дезінфікуючими засобами (рідкий хлор, гіпохлорит кальцію тощо) для знезаражування питної води під час проведення планових та за епідпоказами робіт з промивки, очистки та дезінфекції водорозподільних мереж і споруд.

6.4. Доручити відповідним структурним підрозділам адміністрацій, виконавчих комітетів, спільно з органами місцевого самоврядування створити комісії та:

- здійснити заходи з інвентаризації існуючих систем централізованого водопостачання сільських населених пунктів, визначення обсягів необхідних відновлювальних робіт, розробки проектних матеріалів та встановлення термінів виконання робіт (до 1 вересня 2014 року);

- підготувати і надати до комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації інформацію щодо наявності та місць розташування безгосподарних свердловин водозабору (на недіючих фермах, військових частинах, санаторіях (в т.ч. смт. Сатанів), базах відпочинку тощо), стану в якому вони перебувають на даний час, прийнятих рішеннях по їх герметизації.

7. Управлінню житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації (Махнюк П.М.):

7.1. Спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області розглянути питання щодо можливості співфінансування та виконання будівництва (відновлення, реконструкції) ВНС, мереж водопостачання з обласного і місцевих бюджетів:

- встановлення знезаражуючих установок на Новоушицькому, Старосинявському, Чемеровецькому, Деражнянському, Білогірському та Летичівському комунальних водопроводах;

- першочергове забезпечення ремонтних робіт на водорозподільних мережах;

- облаштування санітарно-хімічних та бактеріологічних лабораторій якості питної води в районах області.

7.2. Розглянути питання та спланувати заходи щодо впровадження ефективних станцій знезалізнення на кожному господарсько-питному водопроводі, де вони відсутні.

8. Контроль за виконанням даного рішення, відповідно до компетенції, покласти на Головне управління Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.), Департамент екології та природних ресурсів (Вавринчук С.М.), Головне управління ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.), управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Махнюк П.М.).

9. Про проведену роботу поінформувати обласну державну адміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації ([hmns\_upr@ukrpost.ua](mailto:hmns_upr@ukrpost.ua)) у визначені терміни та до 1 вересня 2014 року.

**2.** **Про стан експлуатації полігонів твердих побутових відходів на території області та заходи щодо усунення її негативних чинників.**

*(Савицький С.В.)*

**Комісія вирішила:**

1. Головам райдержадміністрацій, пропонувати міським (міст обласного значення) головам доручити:

1.1. До 20 липня 2014 року розглянути стан експлуатації полігонів для захоронення твердих побутових відходів та сміттєзвалищ на відповідних колегіях райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських рад, засіданнях відповідних комісій з питань ТЕБ та НС.

1.2. При коригуванні місцевих бюджетів на 2014 рік передбачити можливість фінансування заходів відповідних програм поводження з твердими побутовими відходами.

1.3. З метою запобігання утворенню стихійних смітників, пропонувати селищним та сільським радам своїми рішеннями виділити земельні ділянки та утворити встановленим порядком сміттєзвалища у кожному населеному пункті відповідної території та розробити порядок і організацію його вивезення.

1.4. Провести паспортизацію полігонів ТПВ та звалищ.

1.5. Забезпечити розробку проектної документації, а також відповідних рішень, що забезпечують експлуатаційну надійність полігонів ТПВ.

1.6. Передбачити запровадження комунальними підприємствами системи роздільного збирання відходів, заборони приймання промислових та рідких відходів.

1.7. Пропонувати селищним та сільським радам розглянути можливість утворення, в відповідних населених пунктах, спеціалізованих підприємств у сфері поводження з побутовими відходами.

1.8. Передбачити можливість виділення нових земельних ділянок під полігон ТПВ в м. Дунаївці, м. Ізяслав, м. Шепетівка, м. Хмельницький, м.Кам'янець – Подільський

1.9. Про стан виконання зазначеного рішення поінформувати комісію з питань ТЕБ та HC облдержадміністрації до 1 вересня 2014 року.

2. Управлінню МВС України в області (Розізнаний О.Г.), Державній екологічній інспекції в області (Гуменюк В.В.) опрацювати порядок щодо створення спільних рейдових груп, із залученням працівників телебачення, та здійснити заходи контролю за недопущенням утворення стихійних звалищ твердих побутових відходів на території області, забезпечити притягнення до адміністративної відповідальності порушників правил поводження з твердими побутовими відходами, з наступним транслюванням відематеріалів рейдових перевірок на обласному та місцевому телебаченні.

3. Контроль за виконанням даного рішення, в межах компетенції, покласти на Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Махнюк П.М.), Державну екологічну інспекцію у Хмельницькій області (Гуменюк В.В.), Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації (Вавринчук С.М.).

4. Про проведену роботу поінформувати обласну державну адміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації ([hmns\_upr@ukrpost.ua](mailto:hmns_upr@ukrpost.ua)) у визначені терміни.

5. Хід виконання питань 1 та 2 порядку денного розглянути на черговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС у вересні поточного року.

**3. Про попередження нещасних випадків та загибелі людей на воді.**

*(Данилюк Є.Д.)*

**Комісія вирішила:**

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

1.1. Організувати щоденне чергування робочих груп в місцях традиційного масового літнього відпочинку людей на воді з числа представників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, міліції та громадськості.

1.2. В місцях, небезпечних для купання, поновити (встановити) таблички з написами "КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!", "НЕБЕЗПЕЧНО!".

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

2.1. Посилити проведення інформаційно-пропагандистської роботи, звернувши особливу увагу на роз’яснення правил поведінки на воді та методики надання першої медичної допомоги.

2.2. В кожному районі, місті обласного значення розмістити наглядні матеріали із правилами поведінки на воді в місцях масового перебування людей.

2.3. При укладанні (переукладанні) угод на оренду водних об’єктів обов’язково зобов’язувати орендарів здійснювати контроль за безпекою на воді, розгортати сезонні рятувальні пости та обладнувати місця масового відпочинку людей на водних об'єктах.

3. Власникам (орендарям) водних об’єктів області:

3.1. Впродовж купального сезону організувати чергування відповідальних осіб в місцях масового купання та забезпечити їх первинними засобами порятунку (кругами, мотузками тощо).

3.2. Провести навчання охоронців водних об’єктів правилам рятування на воді та надання першої медичної допомоги.

4. ГУ ДСНС у Хмельницькій області посилити проведення інформаційно-пропагандистської роботи щодо правил поведінки на воді та методики надання першої медичної допомоги.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.).

**4. Про забезпечення пожежної безпеки під час жнивної компанії 2014 року, виконання протипожежних заходів на зерноскладах, зернотоках, хлібоприймальних підприємствах, елеваторах та комбікормових заводах області.**

*(Бондар Д.В., Кальніченко В.І.)*

**Комісія вирішила:**

1. Головам райдержадміністрацій:

1.1. Питання протипожежного захисту сільськогосподарських підприємств розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС із прийняттям конкретних рішень.

1.2. Спільно з органами державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища, іншими наглядовими та правоохоронними органами вжити заходів щодо заборони спалювання стерні, післяжнивних залишків.

2. Керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності:

2.1. Вжити додаткових заходів щодо посилення пожежної безпеки сільськогосподарських підприємств, підприємств переробки та зберігання урожаю 2014 року.

2.2. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки щодо створення перешкод розповсюдження полум‘я на хлібних та лісових масивах (виконання обкосів та прокосів, організації охорони полів, улаштування попереджувальних знаків тощо).

2.3 Скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту полів, на яких нанести: полоси прокосів, обкосів, місця розташування зерноскладів, зернотоків, тракторних станів, скиртування грубих кормів, встановлення забороняючих знаків, тракторів з плугами, перекриття тимчасових доріг і стежок. З початку стиглості урожаю забезпечити охорону полів.

3.4 Вжити заходів щодо недопущення спалювання сухої трави, стерні, соломи, післяжнивних залишків під час збирання, зберігання урожаю 2014 року.

3.5 Вжити організаційних та практичних заходів щодо приведення зернотоків, зерноскладів у належний протипожежний стан.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління ДСНС в області (Болібрух Б.В.). Про проведену роботу поінформувати обласну державну адміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації ([hmns\_upr@ukrpost.ua](mailto:hmns_upr@ukrpost.ua)) до 20.07.2014р.

**5. Про затвердження "Зведеного плану приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту Хмельницької області в готовність до використання за призначенням на 2014-2017 роки" та "Плану заходів щодо покращення протипожежного захисту та підготовки навчальних закладів до експлуатації у 2014-15 навчальному році ".**

*(**Данилюк Є.Д., БондарД.В.)*

**Комісія вирішила:**

1. Затвердити "Зведений план приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту Хмельницької області в готовність до використання за призначенням на 2014-2017 роки".

2. Затвердити "Комплексний план приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у 2014-2015 навчальному році", що додається.

**6. Про аварійний стан комплексу споруд "Казарми фортеці, 1760 року" по вул. Госпітальній, 14 у м. Кам`янець-Подільський.**

*(Бабій С.В.)*

**Комісія вирішила:**

1. На підставі акту перевірки технічного стану пам’ятки архітектури комісією Кам’янець-Подільського міськвиконкому від 12 червня 2014 року, доповнень до Експертного висновку про загальний технічний стан головного корпусу казарми-фортеці по вул. Госпітальній, 14 в м. Кам’янець-Подільський, підготовленого Хмельницькою філією Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» у червні 2014 року, відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, визначити аварійний стан головної споруди комплексу «Казарми-фортеці, 1760 року», обрушення ризолітів та інших конструктивних елементів якого несе реальну загрозу життю і здоров’ю 18 мешканцям, житловим та господарським будівлям по вул. Руська №№ 53, 55, 57, 61, 63, 65 та 100, 102, 104 (розташовані в підніжжі підвищення, на якому побудовано зазначений корпус) як **загрозу** виникнення **надзвичайної ситуації** **техногенного характеру** код 10630 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності, ознаки 1.2, 1.67 (наказ МНС України від 12.12.12. №1400)**,**  ***регіонального рівня* (**пункт 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 року № 368)**.**

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) підготувати для розгляду експертною комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій матеріали і документи про загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, регіонального рівня – аварійний стан комплексу споруд «Казарми фортеці, 1760 року» по вул. Госпітальній, 14 у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, відповідно до Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, затверджених наказом МНС України від 15.09.2011р. № 1000.

3. Виконавчому комітету Кам’янець-Подільської міської ради (Сімашкевич М.Є.):

- підготувати, для звернення до Кабінету Міністрів України, пакет документів, згідно п.п. 13 та 15 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415, в тому числі матеріали проведення моніторингу, експертизи, дослідження та прогнозу щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків;

- вжити заходів із забезпечення безпеки громадян відповідно до рекомендацій Експертного висновку Хмельницького філіалу «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ».

**7. Про аварійний стан будівлі поліклініки Ізяславської центральної районної лікарні по вул. Б.Хмельницького, 47 м. Ізяслав.**

*(Радкевич А.І., Агапій О.О.)*

Комісія вирішила:

1. На підставі "Висновка спеціаліста" (вих. №7 від 23.062014р.), "Звіту №1 за результатами обстеження поліклініки ЦРЛ у м.Ізяслав по вул. Б.Хмельницького, 47 Хмельницької обл." (ТзОВ "НТЦ Західбудакадемія" від 28 березня 2014 року), "Попереднього висновка" (Державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" від 19.12.2013 №881/01-10), відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, **визначити** аварійний стан приміщення поліклініки Ізяславської центральної районної лікарні, обрушення конструкцій та інших конструктивних елементів якої несе загрозу життю і здоров’ю мешканців, може призвести до подальшого руйнування будівлі (більше 25%), **як загрозу** виникнення **надзвичайної ситуації** **техногенного характеру** код 10630 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності, ознаки 1.2, 1.67 (наказ МНС України від 12.12.12. №1400)**,**  ***об`єктового рівня* (**пункт 6.3 Порядку класифікації НС за їх рівнями, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 року № 368)**.**

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) підготувати для розгляду експертною комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій матеріали і документи про загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, об'єктового рівня – аварійний стан поліклініки ЦРЛ у м.Ізяслав по вул. Б.Хмельницького, 47 Хмельницької області, відповідно до Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, затверджених наказом МНС України від 15.09.2011р. № 1000.

3. Ізяславській районній державній адміністрації (Камінський М.М.):

- підготувати, для звернення до ДСНС України, пакет документів, згідно п.2.4. наказу МНС України від 15.09.2011 року № 1000 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру»;

- вжити заходів із забезпечення безпеки населення та унеможливити доступ сторонніх осіб.

Заступник голови облдержадміністрації,

голова комісії з питань ТЕБ та НС В.Кальніченко

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення комісії ТЕБ та НС  Хмельницької облдержадміністрації  від «26» червня 2014 року № 4 |

**Комплексний план**

**приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області**

**та підготовки їх до експлуатації у 2014-2015 навчальному році**

Розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.03.2012 № 8958/1/1-12 стосовно реалізації доручення Президента України від 29.02.2012 № 1-1/516 щодо запобігання виникнення пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Зміст заходу** | **Виконавці** | **Термін виконання** | **Примітка** |
| 1 | Організація заходів пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти | Провести спільну нараду за участю представників навчальних закладів та ДСНС щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти та покращення протипожежного захисту й підготовки навчальних закладів міст, районів до експлуатації у 2014-2015 навчальному році | Керівники відділів освіти  Представники ГУ ДСНС | 10.07.2014 | Результати проведеної роботи оформити протоколом наради, визначити проблемні питання, терміни й шляхи їх вирішення, призначити відповідальних осіб. |
| 2 | Забезпечити погодження з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки відповідних актів готовності навчальних закладів до початку роботи у 2014-2015 навчальному році | Керівники відділів освіти  Представники ГУ ДСНС | 20.08.2014 | Підписи актів готовності навчальних закладів здійснювати за умови повного виконання заходів пожежної та техногенної безпеки. |
| 3 | Підвищення рівня знань з питань пожежної безпеки | Організувати навчання та перевірку знань з питань пожежної та техногенної безпеки керівників, педагогічних працівників і спеціалістів | Керівники закладів | 20.08.2014 | Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки керівників, педагогічних працівників і спеціалістів проводиться один раз на три роки. Порядок організації навчання визначається НАПБ Б.02.005-2003. |
| 4 | Організувати вивчення Кодексу цивільного захисту України студентами вищих навчальних закладів області | Керівники закладів | 01.09.2014 | Для ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини, поведінку у різних нестандартних ситуаціях, на виконання ч.2 ст.8 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» забезпечити вивчення основ понятійно-категорійного апарату безпеки життєдіяльності та Кодексу цивільного захисту України, оскільки вивчення основних положень необхідне для розуміння причин виникнення та наслідків небезпек, дозволить вчасно приймати адекватні рішення щодо попередження, мінімізації наслідків чи уникнення дії небезпечних і шкідливих факторів. |
| 5 | Організація ДЮП | Створити та забезпечити функціонування дружини юних пожежних | Керівники закладів | 01.09.2014 | Зі складу учнів та вихованців шкіл, шкіл-інтернатів створюються ДЮП, роботу яких необхідно організовувати згідно з  Положенням про Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, затвердженим спільним наказом Міністерством освіти та науки України та МНС України №1223/1057 від 27.09.2012р. |
| 6 | Утримання території | Забезпечити утримання території в належному стані відповідно Правил пожежної безпеки в Україні | Керівники закладів | 20.08.2014 | Території закладів слід постійно утримувати в чистоті. Горючі відходи, опале листя і суху траву слід регулярно прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця. |
| 7 | Забезпечити вільний доступ (дороги, проїзди та під'їзди) до будівель, пожежного інвентарю та обладнання | Керівники закладів | 20.08.2014 | Про закриття окремих ділянок доріг або проїздів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт чи з інших причин, які перешкоджають проїзду пожежних автомобілів, негайно повідомити підрозділи пожежної охорони. На період виконання ремонту доріг у відповідних місцях встановити покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються. Протипожежні розриви між будівлями не використовувати для зберігання матеріалів і обладнання, а також для стоянки автотранспорту. |
| 8 | Утримання будівель, приміщень та споруд | Організувати роботу щодо визначення категорії приміщень вибухопожежної та пожежної небезпеки | Керівники закладів | 20.08.2014 | Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій ззовні на вхідних дверях вивісити написи з категорією вибухопожежної та пожежної небезпеки (за НАПБ Б.03.002-2007, клас зони за ПУЕ). |
| 9 | Організувати роботу щодо закріплення відповідальних осіб за пожежну безпеку у приміщеннях | Керівники закладів | 20.08.2014 | У кожному приміщенні вивішати таблички, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також розмістити інструкції з пожежної безпеки в доступному для ознайомлення місці |
| 10 | Забезпечити належне розташування меблів відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки | Керівники закладів | 20.08.2014 | Розміщення меблів і обладнання у класах, кабінетах, майстернях, їдальнях та інших приміщеннях не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння |
| 11 | Організувати роботу щодо належного утримання евакуаційних шляхів та виходів | Керівники закладів | 20.08.2014 | У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і дверях евакуаційних виходів вивісити наказові та вказівні знаки безпеки. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури і сходи не захаращувати будь-якими предметами і обладнанням. У період перебування учнів в будівлях допускається двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються |
| 12 | Забезпечити утримання горищних і технічних приміщень у належному протипожежному стані | Керівники закладів | 20.08.2014 | У горищних приміщеннях забороняється: сушити білизну; влаштовувати склади, архіви, голубники, майстерні тощо; застосовувати для утеплення перекриттів торф, стружку, тирсу та інші горючі матеріали; прикріплювати до димоходів радіо - і телевізійні антени. Двері, люки горищних і технічних приміщень (насосних, вентиляційних камер, бойлерних, складів, комор, електрощитових тощо) повинні бути постійно зачинені. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів, доступне для отримання їх у будь-який час доби. На дверях (люках) горищних і технічних приміщень мають бути написи, що визначають призначення приміщення. Зовнішні пожежні сходи, сходи-драбини і загорожі на дахах будівель мають утримуватися у справному стані. Допускається нижню частину зовнішніх вертикальних пожежних сходів закривати щитами, які легко знімаються, на висоту не більше як 2,5 м від рівня землі. Дахові вікна горищних приміщень мають бути засклені і закриті |
| 13 | Організувати роботу щодо забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння | Керівники закладів | 20.08.2014 | Усі будівлі і приміщення закладів, установ і організацій мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння (додаток 2 Правил пожежної безпеки в Україні)  Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.  Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію,  повинні мати:  облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою  нумерації;  пломби на пристроях ручного пуску;  бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне  пофарбування згідно з державними стандартами.  На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта дозволяється відправити не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості. |
| 14 |  | Організувати перевірки працездатності внутрішніх протипожежних водогонів, укомплектувати пожежні кран-комплекти, провести їх пломбування | Керівники закладів | 20.08.2014 | Кожен пожежний кран має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.  Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.  Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається. |
| 15 | Утримання опалювальних систем | Організувати роботу щодо призначення відповідальних за експлуатацію та технічний стан опалювальних установок | Керівники закладів | 20.08.2014 | Керівник закладу своїм наказом призначає відповідальних за експлуатацію та технічний стан опалювальних установок.  Особи, призначені відповідальними за технічний стан опалювальних установок, зобов'язані організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, здійснювати своєчасний і якісний ремонт. |
| 16 | Організувати роботу щодо утримання та експлуатації опалювальних систем | Керівники закладів | 20.08.2014 | Експлуатація печей опалення працюючих на твердому паливі дозволяється після перевірки їх організацією, яка має відповідну ліцензію та видала акт з позитивним висновком щодо відповідності димоходів, опалювальних печей технічним умовам. Повітронагрівальні і опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме: опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці; печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці; кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць. Результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися в журналі. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм, не менше 0,51 м. |
| 17 | Утримання вентиляційних систем | Організувати роботу щодо призначення відповідальних за експлуатацію та технічний стан вентиляційних систем | Керівники закладів | 20.08.2014 | Керівник закладу своїм наказом призначає відповідальних за експлуатацію та технічний стан вентиляційних систем.  Особи, призначені відповідальними за технічний стан вентиляційних систем, зобов'язані організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт. |
| 18 | Організувати роботу щодо утримання та експлуатації вентиляційних систем | Керівники закладів | 20.08.2014 | Черговий персонал, який здійснює нагляд за вентиляційними системами, зобов'язаний проводити планові профілактичні огляди вентиляторів, повітроводів, вогнезатримувальних пристроїв, камер зрошення, заземлювальних пристроїв і вжити заходів щодо усунення будь-яких недоліків, які можуть призвести до виникнення і розповсюдження пожежі. |
| 19 | Утримання електроустановок | Організувати роботу щодо утримання та експлуатації електроустановок | Керівники закладів | 20.08.2014 | З періодичністю один раз на два роки необхідно проводити заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок. |
| 20 | Утримання гуртожитків | Організувати роботу щодо закріплення відповідальних осіб за пожежну безпеку | Керівники закладів | 20.08.2014 | Відповідальність за протипожежний стан закладів покладається на осіб, призначених наказом керівника об'єкта |
| 21 | Організувати контроль за дотриманням протипожежного режиму | Керівники закладів, коменданти гуртожитків | 20.08.2014 | У всіх кімнатах гуртожитків мають бути на видних місцях: схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням номера кімнати, найкоротшого шляху евакуації та пояснювального тексту; пам'ятки щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для тих, хто проживає в гуртожитку; пам'ятки щодо дій на випадок виникнення пожежі для тих, хто проживає в гуртожитку.  Забезпечити черговий персонал гуртожитків з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації в разі виникнення пожежі. |
| 22 | Утримання систем протипожежного захисту | Обладнати приміщення закладів системами пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, пожежного спостерігання | Керівники закладів | Відповідно до термінів визначених приписами | Приміщення мають бути обладнані системами пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, пожежним спостереженням у відповідності до ДБН В.2.5-56-2010. Системи протипожежного захисту, аварійне освітлення, внутрішні пожежні крани повинні утримуватись справними та обслуговуватись організацією, яка має ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення. |
| 23 | Вогнезахист будівельних конструкцій | Здійснити вогнезахисне обробляння (просочування) дерев’яних елементів будівельних конструкцій | Керівники закладів | Відповідно до термінів визначених приписами | Дерев’яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. |
| 24 | Зовнішнє протипожежне водопостачання | Забезпечити утримання в справному стані систем зовнішнього протипожежного водопостачання | Керівники закладів | 20.08.2014 | Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися згідно з вимогами будівельних норм та інших нормативних документів таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями.  Перевірка працездатності пожежних гідрантів повинна здійснюватися особами, що відповідають за їх технічний стан, не  рідше двох разів на рік (навесні й восени). Кришки люків колодязів  підземних пожежних гідрантів повинні бути очищені від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплені, а стояки звільнені від води.  Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання повинні бути захищені від замерзання води.  Узимку для забирання води з відкритих вододжерел слід встановлювати утеплені ополонки розміром не менше 0,6 x 0,6 м, які мають утримуватись у зручному для використання стані. |

Начальник Департаменту освіти і науки

Хмельницької облдержадміністрації

В.І. Очеретянко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 року

Начальник Головного управління

ДСНС України у Хмельницькій області полковник служби цивільного захисту

Б.В. Болібрух

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 року

|  |
| --- |
|  |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комісії з питань ТЕБ та НС

облдержадміністрації

(протокол № 4 від 26 червня 2014 р.)

**Зведений план**

**приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту Хмельницької області**

**в готовність до використання за призначенням**

**на 2014-2017 роки**

| **Міста, райони,**  **форма власності** | **Кіл-сть**  **ЗС, одн** | **Заплановано виконання робіт по роках** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 рік** | | | **2015 рік** | | | **2016 рік** | | | **2017 рік** | | |
| **№ ЗС** | **необхідні**  **кошти, тис.грн** | **відмітка про викон.** | **№ ЗС** | **необхідні**  **кошти, тис.грн** | **відмітка про викон.** | **№ ЗС** | **необхідні**  **кошти, тис.грн** | **відмітка про викон.** | **№ ЗС** | **необхідні**  **кошти, тис.грн** | **відмітка про викон.** |
| **м.Хмельницький** | **9** | **6** | **9,94** |  | **3** | **71,5** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
|  | 9 | 84002  84003  84099  84168  84189  84194  84054  84080  84090  84184  84187  84204  84206 | 1,25  1,24  4,0  1,25  1,0  1,2  127,5  4,5 |  | 84087  84183  84205  84188  84047  84207  84043  84044  84045  84053  84073  84077  84079 | 1,5  1,5  68,5  90,0  200,0  15,0 |  | 84088  84089  84091  84093  84094  84095  84097  84098  84099  84100  84212  84167  84185 |  |  | 84082  84084  84186  84190  84191  84198  84199  84192  84202  84203 |  |  |
| **м. Кам-Подільський** | **32** | **32** | **63,7** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 18 | 84102  84103  84118  84119  84120  84127  84129  84130  84150  84151  84152  84155  84159  84163  84166  84168  84116  84107 | 2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  1,2  2,0  1,5  2,0  1,0  2,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 5 | 84131  84158  84161  84110  84114 | 2,0  2,0  2,0  1,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 9 | 84105  84121  84149  84153  84156  84157  84160  84169  84170 | 2,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  5,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **м.Шепетівка** | **17** | **8** | **12,0** |  | **9** | **113,0** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 8 | 84171  84160  84132  84136  84145 | -  -  -  -  - |  | 84139  84163  84140 | 30,0  30,0  10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 6 | 84166  87832 | 10,0  2,0 |  | 84172  84829  87813  87814 | 12,0  10,0  10,0  10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 3 | 84161 | - |  | 84142  87836 | 1,0  10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **м.Славута** | **9** | **9** | **11,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| держ. | 2 | 86070  86059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 6 | 86207  86049  86054  86023  86075  86022 | 11,0  0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 1 | 86001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **м.Старокостянтинів** | **33** | **10** | **7,0** |  | **23** | **33,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| держ. | 7 | 86212  86202  86209  86264 | 1,0  1,0  1,0  - |  | 86298  86261  86222 | 1,0  1,0  - |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 22 | 86265  86273  86279  86275  86237  86285 | 1,0  1,0  2,0  -  -  - |  | 86270  86228  86226  86206  86307  86269  86277  86221  86271  86281  86218  86278  86274  86283  86282  86276 | 1,0  2,0  2,0  3,0  1,0  1,0  0,5  1,0  1,0  0,5  1,0  1,0  1,0  1,0  2,0  1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 4 |  |  |  | 84031  84032  86213  86217 | 5,0  5,0  0,5  0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **м.Нетішин** | **57** | **49** | **7896,6** |  | **8** | **375,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 57 | 86040  86052  86057  86131  86135  86136  86141  86145  86147  86148  86153  86154  86155  86157  86158  86159  86161  86187  86188  86189  86190  86191  86194  86199  86200  86205  86209  86210  86212  86213  86215  86214  86219  86228  86230  86231  86232  86233  86234  86236  86237  86238  86240  86242  86243  86244  86245  86246  86248 | 168,2  328,9  73,17  143,4  448,9  211,7  160,0  416,0  150,8  97,6  156,1  266,5  57,0  386,9  52,7  394,4  164,4  54,7  191,8  87,7  153,7  109,7  194,3  115,8  303,7  83,4  163,9  191,5  87,2  233,4  96,7  199,3  57,0  101,8  14,1  162,5  220,5  48,3  464,2  16,5  55,4  35,2  149,5  241,9  270,8  115,2  -  -  - |  | 86138  86144  86156  86177  86192  86247  86193  86239 | 35,0  35,0  35,0  35,0  5,0  40,0  40,0  150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Білогірський р-н** | **31** | **3** | **30,0** |  | **8** | **600,0** |  | **20** | **1690,0** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 3 |  |  |  | 84009 | 30,0 |  | 84019  84058 | 120,0  140,0 |  |  |  |  |
| комун. | 24 | 84021  84038 | 6,0  12,0 |  | 84002  84040  84041  84042  84046 | 85,0  140,0  80,0  80,0  55,0 |  | 84003  84004  84007  84022  84026  84028  84030  84031  84032  84033  84036  84047  84049  84050  84055  84056  84057 | 70,0  40,0  85,0  80,0  55,0  220,0  85,0  90,0  90,0  85,0  80,0  120,0  85,0  65,0  50,0  85,0  45,0 |  |  |  |  |
| приват. | 4 | 84015 | 12,0 |  | 84012  84024 | 45,0  85,0 |  | 84013 | 70,0 |  |  |  |  |
| **Віньковецький р-н** | **24** | **12** | **26,3** |  | **12** | **36,6** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 8 | 84206  84246  84274 | 2,4  2,0  2,6 |  | 84198  84237  84247  84321  84311 | 2,5  2,6  2,7  3,3  4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 11 | 84208  84211  84220  84255  84258  84263  84287  84289  84297 | 2,2  2,6  3,6  2,6  2,1  2,6  2,6  2,1  1,5 |  | 84209  84253 | 4,3  4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 5 |  |  |  | 84183  84191  84240  84256  84262 | 3,6  2,2  2,5  1,6  2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Волочиський р-н** | **35** | **31** | **17,0** |  | **4** | **243,5** |  | **-** | **215,0** |  |  |  |  |
| держ. | 1 | 84375 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 34 | 84376  84377  84380  84382  84390  84410  84411  84412  84415  84416  84419  84422  84423  84424  84425  84426  84427  84429  84430  84431  84432  84433  84436  84401  84417  84428  84420  84385  84383  84381 | 0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,55  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 |  | 84369  84413  84421  84434 | 200,0  23,5  10,0  10,0 |  | 84376  84377  84380  84382  84390  84410  84411  84412  84415  84416  84419  84422  84423  84424  84425  84426  84427  84429  84430  84431  84432  84433  84436  84401  84417  84428  84420  84385  84383  84381 | 7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1 |  |  |  |  |
| приват. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Городоцький р-н** | **17** | **17** | **38,0** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 4 | 84544  84579  84598  84600 | 2,0  2,0  2,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 13 | 84551  84558  84559  84569  84602  84610  84616  84642  84646  84651  84614  84649  84564 | 2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  -  2,0  4,0  6,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Деражнянський р-н** | **25** | **6** | **0,3** |  | **7** | **4,8** |  | **10** | **4,9** |  | **2** | **2,0** |  |
| держ. | 6 | 84715  84728  84824 | -  -  - |  | 84702  84703 | 2,0  2,0 |  | 84780 |  |  |  |  |  |
| комун. | 14 | 84706  84845 | - |  | 84727  84732  84801  87508 | 0,5  0,2 |  | 84707  84712  84764  84766  84775  84776  84863 | 1,5  2,0  0,4 |  | 84852 |  |  |
| приват. | 5 | 84822 | 0,3 |  | 84711 | 0,3 |  | 84704  87511 | 1,0 |  | 84758 | 2,0 |  |
| **Дунаєвецький р-н** | **29** | **4** | **24,8** |  | **4** | **59,0** |  | **5** | **186,2** |  | **16** | **747,2** |  |
| держ. | 6 | 85018 | 8,0 |  | 84934  84940  85001 | 2,0  20,0  19,1 |  |  |  |  | 84887  84937 | 41,5  22,0 |  |
| комун. | 21 | 84908 | 3,3 |  | 84929 | 17,9 |  | 84970  84973  84974  84986  84987 | 24,7  50,8  19,5  31,0  60,2 |  | 7 одн.  ЖЕО  84930  84931  85005  85007  85012  85019  85023 | 332,6  35,3  29,4  40,6  33,5  64,6  52,3  95,4 |  |
| приват. | 2 | 84880  85000 | 5,6  7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ізяславський р-н** | **58** | **11** | **77,0** |  | **47** | **139,0** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 16 | 85010  85031  85057 | 50,0  -  3,0 |  | 85019  85030  85066  85079  85078  85011  85032  85059  85060  85061  85051  85005  85029 | 2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 27 | 85053  85056  85054  85036  85063  85069 | 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 |  | 85006  85055  85024  85009  85052  85067  85068  85003  85071  85070  85034  85037  85046  85047  85048  85062  85064  85065  85073  85075  85077 | 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 15 | 85020  85022 | 3,0  3,0 |  | 85044  85033  85049  85035  85023  85016  85001  85026  85039  85045  85027  85028  85043 | 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кам.Подільський р-н** | **39** | **37** | **42,2** |  | **2** | **2,0** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 6 | 85186  85197  85232  85233  85249  85259 | -  2,5  1,0  3,8  -  1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 29 | 84173  85177  85181  85184  85204  85206  85216  85237  85239  85240  85241  85255  85261  85262  85265  85267  85268  85269  85271  85281  85189  85190  85191  85192  85193  85194  85195 | 1,5  1,0  0,5  0,6  1,0  0,7  1,0  1,4  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 |  | 85260  85264 | 1,0  1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 4 | 84016  84126  84154  84124 | 1,5  1,5  -  - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Красилівський р-н** | **16** | **16** | **269,3** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 1 | 85357 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 13 | 85352  85354  85370  85382  85384  85410  85411  85413  85373  85386  85429  85430  85431 | 25,0  17,0  20,3  13,0  20,5  27,0  23,0  29,0  7,0  10,0  15,0  15,0  15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 2 | 85407  85428 | 13,5  17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Летичівський р-н** | **32** | **7** | **8,5** |  | **16** | **38,0** |  | **9** | **55,5** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 10 | 85561 | 1,5 |  | 85536  85551  85553  85558  85559  85575  85580  85587 | 2,0  8,0  5,0  2,5  3,0  8,0  5,0  4,5 |  | 85539 | 5,0 |  |  |  |  |
| комун. | 18 | 85586  85600 | -  - |  | 85538  85540  85541  85542  85548  85552  85567  85595 | 2,5  3,0  3,5  3,0  7,0  4,5  8,0  4,5 |  | 85526  85543  85555  85562  85574  85585  85588  85592 | 2,0  7,0  8,0  7,0  4,5  7,5  7,5  7,0 |  |  |  |  |
| приват. | 4 | 85557  85570  85597  85599 | 7,0  -  -  - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Новоушицький р-н** | **22** | **-** | **-** |  | **10** | **14,9** |  | **12** | **14,5** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 6 |  |  |  | 85732  85736  85737 | 1,6  1,3  1,7 |  | 85768  85769  85764 | 1,0  1,0  1,2 |  |  |  |  |
| комун. | 16 |  |  |  | 85710  85711  85717  85719  85720  85725  85731 | 1,1  2,5  1,5  1,5  1,0  1,2  1,5 |  | 85738  85735  85751  85756  85757  85760  85767  85770  85775 | 1,0  1,5  1,2  1,0  1,0  1,5  1,5  1,1  1,5 |  |  |  |  |
| **Полонський р-н** | **17** | **17** | **56,5** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 1 | 85939 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 11 | 85921  85924  85926  85925  85927  85946  85981  85985  85998  85871  85870 | 1,5  1,5  1,5  1,5  1,0  1,0  1,0  2,0  2,0  2,0  - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 5 | 84013  85887  85920  85930  86000 | 30,0  1,5  3,0  3,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Славутський р-н** | **6** | **1** | **9,2** |  | **5** | **20,0** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 2 | 86050 | 9,2 |  | 86012 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 2 |  |  |  | 86072  86074 | 3,0  3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 2 |  |  |  | 86219  84021 | 5,0  2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Старокостянтин. р-н** | **1** | **1** | **2,0** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| комун. | 1 | 86306 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Старосинявський**  **р-н** | **20** | **5** | **21,5** |  | **15** | **66,5** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 2 | 86409 | 1,5 |  | 86390 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 7 | 86386  86394  86411  86391 | 6,0  3,0  5,0  6,0 |  | 86413  86419  86421 | 4,0  2,0  3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 11 |  |  |  | 86387  86397  86398  86400  86401  86402  86403  86404  86410  86412  86418 | 2,0  8,0  7,0  3,0  4,0  6,0  2,0  7,5  6,5  4,5  5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Теофіпольський р-н** | **60** | **58** | **30,8** |  | **-** | **-** |  | **1** | **50,0** |  | **1** | **50,0** |  |
| держ. | 7 | 86596  86584  86599  86608  86618  86630  86642 | 0,5  5,0  -  0,2  0,3  0,5  - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 52 | 86551  86552  86553  86554  86555  86556  86557  86558  86559  86560  86561  86562  86565  86566  86567  86572  86585  86586  86587  86589  86590  86591  86592  86600  86605  86619  86623  86624  86628  86631  86651  86568  86569  86570  86575  86593  86603  86616  86625  86626  86627  86633  86634  86636  86637  86638  86639  86640  86641  86648 | 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,4  0,4  0,5  0,5  0,5  0,4  0,6  0,3  0,4  0,3  0,4  0,3  0,3  0,3  0,2  0,4  0,5  0,5  0,5  1,0  0,3  0,4  0,7  0,5  1,5  1,0  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,5  1,5  -  0,2  0,5 |  |  |  |  | 86615 | 50,0 |  | 86635 | 50,0 |  |
| приват. | 1 | 86563 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Хмельницький р-н** | **27** | **2** | **2,5** |  | **14** | **18,0** |  | **7** | **15,0** |  | **4** | **6,0** |  |
| держ. | 11 |  |  |  | 86721  86727  86729 | 1,0  1,0  1,0 |  | 86732  86733  86734  86735  84027 | 1,0  1,0  1,0  1,0  5,0 |  | 86736  86742  86743 | 1,0  1,0  1,0 |  |
| комун. | 10 |  |  |  | 86724  86731  86739  86850  86805  86807  86808  86849  86850 | 1,0  2,0  2,0  1,5  1,5  1,0  1,5  1,0  1,0 |  |  |  |  | 84148 | 3,0 |  |
| приват. | 6 | 86725  84102 | 1,0  1,5 |  | 86726  84168 | 1,5  1,0 |  | 84181  84141 | 3,0  3,0 |  |  |  |  |
| **Чемеровецький р-н** | **36** | **36** | **36,3** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 7 | 86901  86908  86939  86944  86954  86967  86994 | 0,7  0,5  0,5  0,4  -  0,5  0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 26 | 86916  86917  86921  86929  86933  86935  86938  86955  86957  86959  86961  86963  86964  86968  86970  86971  86972  86973  86976  86977  86980  86982  86991  86992  86993  86998 | 0,4  0,4  3,0  2,6  1,0  3,0  0,6  2,0  1,5  0,4  -  0,8  1,5  0,6  0,4  0,5  1,0  1,5  0,4  0,4  2,5  1,5  2,6  2,0  0,5  0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 3 | 86934  86950  86981 | 0,7  -  0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Шепетівський р-н** | **20** | **18** | **39,6** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **2** | **250,0** |  |
| держ. | 10 | 87151  87150  87187  87169  87168  87188  87155  87183 | -  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 84061  87184 | 200,0  50,0 |  |
| комун. | 9 | 87144  87107  87103  87158  87181  87166  87109  87124  87121 | 15,0  2,0  1,5  1,5  1,7  1,6  2,0  1,8  1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приват. | 1 | 87175 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ярмолинецький р-н** | **9** | **9** | **5,6** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  |
| держ. | 3 | 87280  87363  87341 | 0,5  0,5  0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комун. | 6 | 87321  87376  87374  87378  87371  87278 | 0,3  0,1  0,6  0,6  0,9  1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за область:** | **705** | **427** | **8737,0** |  | **193** | **1838,8** |  | **63** | **2230,1** |  | **22** | **1052,2** |  |

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення

облдержадміністрації Є.Данилюк

вик.Плащева Т.Г.