Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 28.07.2011 № 306/2011-р

Інформація

про оснащення підприємств-виробників теплової енергії,

надавачів послуг з централізованого тепло- і водопостачання

та багатоквартирних будинків засобами обліку і регулювання

води та теплової енергії

Серед першочергових заходів реформування і розвитку житлово-комунального господарства значна увага приділяється оснащенню підприємств-виробників теплової енергії, надавачів послуг з централізованого тепло- і водопостачання та багатоповерхових будинків засобами обліку і регулювання тепла та води.

На 1 липня 2011 року технологічний облік виробленого тепла в  комунальній теплоенергетиці здійснюється лише на 9 котельнях, або 5% лічильників від їх необхідної кількості.

На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства встановлено 84 засоби обліку води, або 72% до потреби та 7 засобів обліку стічних вод при потребі не менше 54.

Повільними темпами забезпечується житловий фонд лічильниками обліку води та тепла.

Якщо поквартирний облік споживання холодної води в області становить 91%, то забезпечення житлового фонду загальнобудинковими лічильниками холодної води становить усього 7,8 відсотка. Із 2109 п’ятиповерхових та вищих житлових будинків лічильниками оснащено усього 164 будинки.

Взагалі відсутні або встановлено незначну кількість будинкових засобів обліку і регулювання споживання води у містах Старокостянтинів та Нетішин, Волочиському, Ізяславському, Красилівському, Дунаєвецькому, Городоцькому, Теофіпольському, Деражнянському та Полонському районах.

Низький відсоток забезпечення наявного житлового фонду будинковими лічильниками гарячої води. На сьогодні він становить усього 6 відсотків. Із 961 п’ятиповерхового та вищих житлових будинків лічильниками оснащено усього 58 будинків. Взагалі відсутні лічильники у містах Старокостянтинів, Нетішин, Красилів.

Забезпечення будинковими лічильниками теплової енергії становить 43,5 відсотка. Із 1858 п’ятиповерхових та вищих житлових будинків оснащено лічильниками 808 будинків. Взагалі відсутні лічильники теплової енергії в Ізяславському та Полонському районах, нижче середньообласного показника забезпечено лічильниками житловий фонд у містах Нетішин, Славута, Хмельницький, Шепетівка, Дунаївці, Красилів.

Не завершено оснащення технічними засобами обліку об’єктів соціальної сфери. Забезпечення навчальних закладів області лічильниками холодної води на рівні 95%, теплової енергії усього 91 відсоток. Рівень забезпеченості лічильниками води і тепла по медичних закладах, відповідно, 98,7 та 88,8 відсотка.

Є факти, коли лічильники, встановлені за кошти державного та місцевих бюджетів, не використовуються або через певний час розрахунки за показниками цих лічильників припиняються через те, що не проводиться чергова метрологічна повірка та при виході лічильників з ладу вони не ремонтуються.

Проблемною залишається ситуація з обліком при одночасному використанні в будинках централізованого і індивідуального опалення.

Тому необхідно спрямувати зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на забезпечення оснащення підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії до початку опалювального сезону 2011/2012 року.

З цією метою розглянути можливість використання бюджетних коштів, коштів підприємств, населення, залучення приватних інвестицій як на розширення систем обліку, так і на ліквідацію непродуктивних втрат.

Заступник голови

адміністрації									В.Галищук