3

[image: image1.png]



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)

Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області

вул. Гната Чекірди , 10, м. Хмельницький, 29013 тел. (0382) 70-21-77

       ел.пошта: khmelnytska@sies.gov.ua, оф. вебсайт: sies.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42578602

Керівникам теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій Хмельницької області

Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період 2024/2025 року
З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж та теплових пунктів до роботи в опалювальний період 2024/2025 року, попередженню технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:

· затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
· розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
· забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
· розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
· уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок 
гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
· забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
· провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових,  тепловикористальних установках та мережах у необхідних обсягах;

· провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;

· виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;

· виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;

· відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;

· привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
· укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання; 

· укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;

· забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
· провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно з вимогами розділу Х ППТГ до ОП.
Копію розпорядчого документa, яким затверджено план організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств та копію розроблених заходів, надати до Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області на електронну адресу: khmelnytska@sies.gov.ua  у термін до 23.08.2024 року.
Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.
Рекомендуємо, у разі потреби, звернутися до Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Крім того, відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про теплопостачання», з метою виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018р. №77, в частині здійснення державного енергетичного нагляду за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання, Вам необхідно надати до Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області інформацію щодо технічних кількісних характеристик наявного енергетичного устаткування та теплових мереж, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), кількості споживачів теплової енергії (крім населення) за формами, наведеними у додатках 3-7 (за наявності відповідного обладнання)  в термін до 23.08.2024. У разі внесення змін в зазначену інформацію, повідомляти Управління не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.
          Інформацію надавати на електронну адресу: khmelnytska@sies.gov.ua                  в форматі .xls та скановані документи за підписом керівника.

Додатково зазначаємо, що в Держенергонагляді, як в усіх органах виконавчої влади, починаючи з січня 2021 року, документообіг ведеться в електронному вигляді, через систему електронного документообігу.
             Усі документи та інформація, які направляються на електронну адресу Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області (на відповідний запит) повинні мати супровідний лист з відповідними реквізитами (дата, вихідний номер), за підписами керівників, для заповнення відповідної картки вхідного документа та накладання резолюції керівництвом Управління для подальшого опрацювання.

Просимо врахувати зазначене при підготовці інформації на запит Управління.

Додатки: на 5 арк. в 1 прим.

Начальник Управління 
Держенергонагляду 

у Хмельницькій області                                            Ігор ПОЛІЩУК



            
Анатолій Сірий
098-515-32-32
Іван Рапацький

096-890-73-50

